Перечень

общедомовых приборов учета (ПУ) используемых энергетических ресурсов

муниципального образования «Жуковский район»

| № п/п | Наименование прибора учёта | Всего МКД, подключенных к системам централизованного снабжения энергетическим ресурсом | Кол-во домов, подлежащих оснащению приборами учета с учетом условий *** | Кол-во домов, фактически оснащенных ПУ на 01.09.2013г. | Кол-во домов, в которых не требуется установка ПУ (указать причину) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Введены в эксплуатацию | Не введены в эксплуатацию |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приборы учета электроэнергии | 291 | 259 МКД, мощность потребления электроэнергии которых составляет более 5 кВт/ч *** | 243 | 2 | 32 мощность потребления электроэнергии в МКД составляет менее 5 кВт |
| 2. | Приборы учёта холодного водоснабжения | 291 | 233 | 114 | 60 | 58 отсутствие технической возможности установки общедомового ПУ |
| 3. | Приборы учёта горячего водоснабжения | 147 | 120 | 44 | 58 | 27 отсутствие технической возможности установки общедомового ПУ |
| 4. | Приборы учёта тепловой энергии | 287 | 110 МКД, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет более 0,2 Гкал/час *** | 27 | 49 | 177 максимальный объем потребления тепловой энергии в МКД составляет менее 0,2 Гкал/час |
| 5. | Приборы учёта газа | - | - | - | - | - |

Примечание:	1)  *** - часть 1 ст.13 № 261–ФЗ от 23.11.2009 г.

2) п.6 (не требуется установка ПУ в МКД) :

- при мощности потребления электроэнергии в МКД менее 5 кВт***;

- при максимальном объеме потребления тепловой энергии в МКД менее 0,2 Гкал/час ***;

- при отсутствии технической возможности установки ПУ согласно приказу Министерства регионального  развития РФ от 29 декабря 2011г. № 627. (предоставить копию актов обследования на предмет установления  наличия (отсутствия) технической возможности установки общедомового ПУ.