Сельская Дума

сельское поселение деревня Верховье

Калужской области

РЕШЕНИЕ

28.02.2014 год                                                                                                                           № 13

О принятии положения о Порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания.

Рассмотрев письмо Администрации СП д. Верховье о Порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их террористического состояния и надлежащего технического обслуживания,  Сельская Дума сельского поселения деревня Верховье РЕШИЛА:

1.	Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их террористического состояния и надлежащего технического обслуживания (Порядок прилагается).

2.        Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава МО СП д. Верховье	                                                                  О.И. Ротастикова

Утверждено Решением

Сельской Думы сельского

Поселения деревня Верховье

№   13    от    28.02.2014г

ПОРЯДОК

Проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

1.Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания(далее-Порядок)) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение деревня Верховье.

2.Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий , сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации указанных объектов( далее-осмотр зданий, сооружений).

3.Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории муниципального образования сельское поселение деревня Верховье.( далее-поселение),за исключением случаев ,если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

4.Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении  в Администрацию муниципальное образование сельское поселение деревня Верховье (далее –администрация ) заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения зданий, сооружений.

5.Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации указанных объектов.

6.Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на Межведомственную комиссию о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее-комиссия)

7.Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

8.При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов),изучаются  сведения об осматриваемом объекте (время строительства ,сроки эксплуатации),общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем  инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

9.Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений не более 24 часов с момента регистрации заявления.

10.По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Приложению 1 к Порядку (далее акт осмотра),а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения зданий, сооружений-акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения согласно Приложению 2.К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

11.По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений: о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания ,сооружения требованиям технических  регламентов и проектной документации зданий сооружений; о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

12.В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

13.Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра вручается заявителю под роспись. Второй экземпляр хранится в архиве администрации поселения

14.В случае выявленных нарушений требований технических регламентов администрация поселения направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган ,должностному лицу, в компетенции которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

15.Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией поселения по форме, включающей:

Порядковый номер, номер и дату проведения осмотра; наименование объекта; наименование собственника объекта; место нахождения осматриваемого здания, сооружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении.16.Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью

Приложение1

к Порядку проведения осмотра зданий ,сооружений в  целях

оценки их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания

АКТ

ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

Населенный пункт «         »  ______________г

1.Название здания(сооружения)_______________________________________________

2.Адрес___________________________________________________________________

3.Владелец(балансодержатель)________________________________________________

4.Пользователи(наниматели,арендаторы)_______________________________________

5.Год постройки____________________________________________________________

6.Материал стен____________________________________________________________

7.Этажность_______________________________________________________________

8.Наличие подвала__________________________________________________________

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя______________________________________________________________

Членов комиссии:

1_________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Представители:

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

3,__________________________________________________________________________

Произвела осмотр____________________________________________________________

Наименование здания(сооружения).

По вышеуказанному адресу.

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, Описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ ,сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) |  |  |
| 4 | Несущие стены ( колонны) |  |  |
| 5 | Перегородки |  |  |
| 6 | Лестницы |  |  |
| 7 | Перекрытия |  |  |
| 8 | Лестницы |  |  |
| 9 | Полы |  |  |
| 10 | Проемы(окна, двери, ворота) |  |  |
| 11 | Кровля |  |  |
| 12 | Наружная отделка А)архитектурные детали Б)водоотвод |  |  |
| 13 | Внутренняя отделка |  |  |
| 14 | Центральное отопление |  |  |
| 15 | Местное отопление |  |  |
| 16 | Газоснабжение |  |  |
| 17 | Вентиляция |  |  |
| 18 | Мусоропровод |  |  |
| 19 | Лифты |  |  |
| 20 | Санитарно-технические устройства |  |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |

В ходе общего осмотра произведено:

1)взятие проб материалов для испытания________________________________________

2)другие замеры и испытания конструкций и оборудования________________________

___________________________________________________________________________

Выводы и рекомендации______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 2

к порядку проведения осмотра зданий

в целях оценки их технического состояния

и надлежащего технического обслуживания

АКТ

ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ)ПРИ АВАРИЙНЫХ

СИТУАЦИЯХ ИЛИ ПРИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

Населенный пункт_____________________________  «_____»_______ г

Название зданий (сооружений)______________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Владелец(балансодержатель)_______________________________________________________

Материал стен___________________________________________________________________

Этажнотсь_______________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий________________________________________

Результаты осмотра зданий(сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председатель комиссии____________________________________________________________

Члены комиссии__________________________________________________________________

Представители___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Произвела осмотр___________________________________________,пострадавших в результате

Наименование зданий сооружений

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания(сооружения)после неблагоприятных воздействий_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии