Меры предупреждения пожаров

Общие меры пожарной безопасности

| чердак и подвалы ограждайте от доступа случайных лиц | не допускайте скопления сажи в дымоходе, захламления чердачных помещений | в помещениях с одним эвакуационным выходом допускается проведение мероприятий с количеством присутствующих не более 50 человек. | не допускайте нахождения на складе веществ и материалов, не подлежащих совместному хранению |
| --- | --- | --- | --- |
| не провозите в транспорте огнеопасные предметы | утечку газа проверяйте мыльным раствором (не огнем) | не используйте бензин, керосин и другие легковоспламеняемые жидкости для розжига печей | оборудуйте места для курения, не курите в неотведенных для этого местах |

Меры пожарной безопасности на рабочем месте

| Организуй и поддерживай противопожарный режим на предприятии. | Окрасочные работы веди только при включенном вентиляторе. | Соблюдайте безопасные расстояния при работе с газовыми баллонами. | Запрещается эксплуатировать неисправные электроустановки. После смены все электроустановки обесточивайте! |
| --- | --- | --- | --- |
| Не допускайте перегрева (свыше +70 С) подшипников деревообрабатывающих станков. (1) Место скопления древесной пыли. (2) Своевременно удаляйте отходы. | Соблюдайте расстояния от зданий до мест хранения лесоматериалов. Места под штабель очистить (до грунта) от травы, горючего мусора, отходов или покрыть слоем песка, гравия толщиной не менее 15 см. | Заправляйте автомобиль топливом только при выключенном двигателе. Минимальное расстояние между автомобилем, стоящим под заправкой и следующим за ним - 1 м. Загрязненные нефтепродуктами части автомобиля до пуска двигателя протирайте насухо. | Следите за исправностью защитного заземления. |
| Следите, чтобы на баллон с кислородом не попадало масло или жир. | Не храните на рабочем месте горючие вещества в количестве более сменной потребности. | Промасленную ветошь складывайте в специальный металлический контейнер. | Отогревайте замерзший трубопровод горячей водой или паром (открытым огнем - ЗАПРЕЩАЕТСЯ)! |
| Запрещается сжигать отходы ближе чем в 50 м от зданий и сооружений. | Ограждайте место сварки металлическими щитами. | Не применяйте для мойки деталей и стирки спецодежды легковоспламеняющиеся жидкости. | Убеждайтесь, что у автомобиля закрыта горловина бензобака и нет подтеканий топлива или масла. |